## Slide 1
Sviluppo firmware per misuratore laser di distanza basato su FPGA
Leonardo Cavagnis, matricola 816646 Diego Rondelli, matricola 817108
Relatore: Michele Norgia

## Slide 2: Indice
Cos’è l’interferometria
  Interferometria tradizionale
  Interferometria a self-mixing
Architettura hardware dello strumento
  Parte analogica
  Parte digitale
  Scheda di conversione
Architettura software dello strumento
  Firmware FPGA
  Firmware microcontrollore
  Analisi degli algoritmi
Risultati sperimentali
Sviluppi futuri e conclusioni

## Slide 3: Cos’è l’interferometria
L’interferometria convenzionale è una tecnica che si basa sulla sovrapposizione di due o più fasci ottici, emessi dalla stessa sorgente, al ﬁne di ottenere una frequenza di battimento che contiene informazioni sui diﬀerenti cammini percorsi dai due fasci.

## Slide 4: Interferometria tradizionale
L’interferometro tradizionale è basato sull’architettura di Michelson. L’architettura è formata da:
  Divisore di fascio
  Specchio di riferimento, posto a distanza nota
  Specchio di misura, solidale al bersaglio
  Fotodiodo

## Slide 5: Interferometria a self-mixing
Motivazioni
  Possibilità di misura con bersaglio non cooperativo
  Più economico
  Più semplice realizzazione
  Non ambiguità del verso di spostamento

## Slide 6: Interferometria a self-mixing
L’architettura a self-mixing è formata da:
  un fotodiodo
  una sorgente laser
  una lente.
Per la misura di distanza si sfrutta la porzione di fascio riflesso dal bersaglio
  rientrando nella cavità laser genera interferenza con l’onda già presente.
  L’interferenza genera sia un cambiamento di fase che di ampiezza. Lo sfasamento è calcolabile come ϕ =2ks.

## Slide 7: Indice
Cos’è l’interferometria
  Interferometria tradizionale
  Interferometria a self-mixing
Architettura hardware
  Parte analogica
  Parte di conversione
  Parte digitale
Architettura software
  FPGA
  Microcontrollore
  Analisi degli algoritmi
Risultati sperimentali
Sviluppi futuri e conclusioni

## Slide 8: Architettura hardware
Lo strumento è formato da una parte analogica, sviluppata internamente al laboratorio dall’ing. Samuele Disegna, e da una parte digitale, fornita da National Instruments.
La parte analogica si occupa (??)
La parte digitale si occupa dell’elaborazione numerica del segnale acquisito
I due mondi sono interfacciati da una scheda di conversione, equipaggiata con un DAC ed un ADC comandati dalla scheda digitale.

## Slide 9: Parte analogica
TODO

## Slide 10: Parte di conversione
TODO

## Slide 11: Parte digitale
La parte digitale del sensore è costituita da una scheda di sviluppo NI sbRIO 9636
La scheda è equipaggiata con un’FPGA ed un microcontrollore
L’FPGA si occupa di comandare la scheda di conversione, di calcolare l’FFT del segnale acquisito e dell’estrazione del tono fondamentale del segnale
Il microcontrollore si occupa del calcolo del bin interpolato e del calcolo della distanza

## Slide 12: Indice
Cos’è l’interferometria
  Interferometria tradizionale
  Interferometria a self-mixing
Architettura hardware
  Parte analogica
  Parte di conversione
  Parte digitale
Architettura software
  FPGA
  Microcontrollore
  Analisi degli algoritmi
Risultati sperimentali
Sviluppi futuri e conclusioni

## Slide 13: Architettura software
Linguaggio LabVIEW
  Sviluppato da National Instruments
Struttura a cicli paralleli con scambio di dati tramite code FIFO
  Pattern producer-consumer
  Usato anche per lo scambio di dati tra FPGA e microcontrollore (DMA)
Uso dell’aritmetica fixed point (12-bit) per migliorare le prestazioni su FPGA

## Slide 14: Firmware FPGA
Si compone di una parte di inizializzazione e di cinque cicli paralleli:
  Pilotaggio scheda conversione e generazione/acquisizione
  Lettura della memoria del segnale di modulazione
  Condizionamento digitale del segnale (sottrazione del fondo e finestratura)
  Computazione della trasformata di Fourier
  Estrazione del tono fondamentale della trasformata

## Slide 15: Firmware Microcontrollore
Si compone di una parte di inizializzazione e configurazione dello strumento e da una parte di elaborazione dei dati:
  Inizialmente il firmware legge la configurazione fornita dall’utente e imposta i corretti parametri di funzionamento dell’FPGA
  Il secondo passo consiste nell’estrazione del fondo da sottrarre al segnale
  Infine ciclicamente si acquisiscono i risultati dell’elaborazione dell’FPGA e si calcola la distanza dal bersaglio.

## Slide 16: Analisi algoritmi
Sottrazione fondo
Finestratura
Accenno 5 triangolari
FFT
Interpolazione
Calcolo distanza
TODO!!

## Slide 17: Indice
Cos’è l’interferometria
  Interferometria tradizionale
  Interferometria a self-mixing
Architettura hardware
  Parte analogica
  Parte di conversione
  Parte digitale
Architettura software
  FPGA
  Microcontrollore
  Analisi degli algoritmi
Risultati sperimentali
Sviluppi futuri e conclusioni

## Slide 18: Risultati sperimentali
Due tipologie di prove, effettuate ad ogni passo dello sviluppo:
  Bersaglio fisso
  Bersaglio mobile
Risultati sintetici:
  Inserire dati di tutti i passi sia per una che per l’altra prova, poi si commentano a voce

## Slide 19: Risultati sperimentali
Prove con la versione finale dello strumento:
  Risultati con immagini

## Slide 20: Indice
Cos’è l’interferometria
  Interferometria tradizionale
  Interferometria a self-mixing
Architettura hardware
  Parte analogica
  Parte di conversione
  Parte digitale
Architettura software
  FPGA
  Microcontrollore
  Analisi degli algoritmi
Risultati sperimentali
Sviluppi futuri e conclusioni

## Slide 21: Conclusioni e sviluppi futuri
I risultati ottenuti mostrano la possibilità di realizzare uno strumento di misura con buone prestazioni e a basso costo, sfruttando la tecnica di interferometria a self-mixing.
Lo strumento mostra ancora alcuni limiti:
  Drift termico
  Comunicazione tra PC e scheda di sviluppo
  Lettura della configurazione da file

## Slide 22
Grazie per l’attenzione